|  |  |
| --- | --- |
| SRB Logo sa bistom VOJVODINA BOLJI | **Завод за антирабичну заштиту -**  **Пастеров завод, Нови Сад**  Национална референтна лабораторија за беснило  Хајдук Вељкова бр. 1, 21000 Нови Сад  Тел./факс: 021/6611-003, 420-528  ПИБ: 100715745 Матични број: 08066388  Еmail: [paster-ns@neobee.net](mailto:paster-ns@neobee.net)  Web: [www.paster.org.rs](http://www.paster.org.rs/) |

Деловодни број: 01-81/8

Датум: 08.05.2015.

НОВИ САД

**ИЗМЕНА И ДОПУНА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**лабораторијскe oпреме**

Након састанка Комисије за јавну набавку мале вредности лабораторијске опреме, дана 08.05.2015. године, Комисија је одлучила да се изрвше измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку број 02/2015, и то:

1. На страни 17. део Партија 1 – Лабораторијска опрема - Апарати, врше се измене и допуне. Партија се дели на више партија, због специфичности производа и врше се измене и допуне описа.
2. По истом принципу извршена је измена образаца структуре цене.

У прилогу је дат изглед измењених табела.

Председник Комисије

др сци. мед. Срђан Станков

7. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЈН 02/2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1.1 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА**  **Пипете** | | Опис | Произвођач или одговарајуће |
|  | Комплет варијабилних једноканалних аутоматских пипета које покривају волум. распон пипетирања од 0,1 мcl до 1 мl | Za pipetiranje I odmeravanje volumena tecnosti | 1-Eppendorf, 2-Socorex, 3-Biohit |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1.2 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА Апарат за електрофорезу** | | Опис | Произвођач или одговарајуће |
|  | Апарат за хоризонталну електрофорезу на агарози | Pogodan za horizontalnu elektroforezu nukleinskih kiselina na agarozi | 1-Cole-Parmer, 2-Sigma |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1.3 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА Трансилуминатор** | | Опис | Произвођач или одговарајуће |
|  | УВ- трансилуминатор за гелове са етидијум бромидом и SybrGreen | Za fluorescenciju nukleinskih kiselina obojenih etidijum bromidom ili SybrGreen bojom | 1-Scimetrics, 2-Crystal Technology, 3-Gel Company, 4-Nippon Genetics, 5-Spectroline |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1.4 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА Флуориметар** | | Опис | Произвођач или одговарајуће |
|  | УВ- флуориметар за волумене узорка до 8 мcl | Za fluorimetriju uzoraka nukleinskih kiselina koji ukljucuje opseg volumena 2 do 8 mikrolitara | 1-Life Technologies |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1.5 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА Вортекс** | | Опис | Произвођач или одговарајуће |
|  | Вортекс | Za homogenizaciju tecnog sadrzaja u epruveti | 1-Taizhou BioMaker Scientific Instrument Co. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1.6 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА Центрифуга** | | Опис | Произвођач или одговарајуће |
|  | Мала центрифуга са ниским бројем обртаја (до 1000х) | Za kratko (do 1 munut) centrifugiranje tecnog sadzaja u epruveti na broju obrtaja manjem od 1000, zapremina kivete je 1,5ml, a minimalan broj mesta je 4 | 1-Scilogex, 2-Techtnica,3-Biosan, 4-Hettich |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1.7 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА Аутоклав** | | Опис | Произвођач или одговарајуће |
|  | Портабилни аутоклав, суви стерилизатор, инкубатор или водено купатило са могућношћу регулације температуре у интервалу 50-100\*С | Za zagrevanje tecnog sadrzaja u trajanju bar 1 sat I sa korisnim prostorom za smestaj materijala dimenzija min. 20 cm x 10 cm x 2 cm | 1-Foshan Nanhai Newface Beauty Instrument Technology Co. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1.8 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА Стереомикроскоп** | | Опис | Произвођач или одговарајуће |
|  | Стереомикроскоп | Za posmatranje sitnih bioloskih objekata u trodimenzionalnoj slici. potrebna uvećanja su 8-10x do 50-64x (maksimalno 256x) | 1-Optika, 2-Omano |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Партија 1.9 - ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА Апарати** | | Опис | Произвођач или одговарајуће |
|  | Поликарбонатни кавез | Sa resetkom, za smestaj miseva, duzine 410 do 470 mm, sirine 280 do 320 mm, visine 120 do 200 mm | 1-Tecniplast |

8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН 02/2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** | **ОПИС** | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом | Произвођач |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) | 6 | 7 | 8 (3х7) | 9 |
| 1 | Комплет варијабилних једноканалних аутоматских пипета које покривају волум. распон пипетирања од 0,1 мcl до 1 мl | ком-  плет | 2 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | | | |  |  |  |  |  |  |

8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН 02/2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2** | **ОПИС** | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом | Произвођач |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) | 6 | 7 | 8 (3х7) | 9 |
| 1 | Апарат за хоризонталну електрофорезу на агарози | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | | | |  |  |  |  |  |  |

8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН 02/2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3** | **ОПИС** | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом | Произвођач |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) | 6 | 7 | 8 (3х7) | 9 |
| 1 | УВ- трансилуминатор за гелове са етидијум бромидом и SybrGreen | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | | | |  |  |  |  |  |  |

8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН 02/2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4** | **ОПИС** | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом | Произвођач |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) | 6 | 7 | 8 (3х7) | 9 |
| 1 | УВ- флуориметар за волумене узорка до 8 мcl | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | | | |  |  |  |  |  |  |

8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН 02/2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.5** | **ОПИС** | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом | Произвођач |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) | 6 | 7 | 8 (3х7) | 9 |
| 1 | Вортекс | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | | | |  |  |  |  |  |  |

8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН 02/2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.6** | **ОПИС** | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом | Произвођач |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) | 6 | 7 | 8 (3х7) | 9 |
| 1 | Мала центрифуга са ниским бројем обртаја (до 1000х) | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | | | |  |  |  |  |  |  |

8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН 02/2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7** | **ОПИС** | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом | Произвођач |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) | 6 | 7 | 8 (3х7) | 9 |
| 8 | Портабилни аутоклав, суви стерилизатор, инкубатор или водено купатило са могућношћу регулације температуре у интервалу 50-100\*С | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | | | |  |  |  |  |  |  |

8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН 02/2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.8** | **ОПИС** | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом | Произвођач |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) | 6 | 7 | 8 (3х7) | 9 |
| 1 | Стереомикроскоп | ком | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | | | |  |  |  |  |  |  |

8.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЈН 02/2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.9** | **ОПИС** | Јед. Мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Вредност са ПДВ-ом | Произвођач |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3х4) | 6 | 7 | 8 (3х7) | 9 |
| 1 | Поликарбонатни кавез | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО** | | | |  |  |  |  |  |  |